|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение №1 котировочной документацииУтверждаюГлавный врачЧУЗ «РЖД-Медицина» г. Калининград»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Л.М. Сиглаева м.п. |
| **ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ****на поставку изделий медицинского назначения (простыни)****для нужд ЧУЗ «РЖД-Медицина» г. Калининград»** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** **п.п.** | **Наименование товара. Производитель (товарный знак)** | **Функциональные, технические и качественные характеристики товара, эксплуатационные характеристики товара** | **Ед. изм.** | **Кол-во товара** |
| 3 | Простыни из нетканного материала с перфорацией  | Простынь одноразовая нетканная 70х200см, нестерильная из SMS (S - спанбонд, M - мелтблаун, S - спанбонд) пл. не менее 20г/м2. Количество в рулоне: не менее 100 шт. СМС – композитное полотно.  | рул | 60,00 |
| 4 | Простынь медицинская нестерильная одноразовая в рулоне с перфорацией  | Простынь медицинская нестерильная одноразовая в рулоне с перфорацией 70см х80см, пл. не менее 20 г/кв.м, количество в рулоне: не менее 200 шт/рул | рул | 60,00 |

Согласовано \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ фармацевт Бельш Т.Н.