|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение №1  котировочной документации  Утверждаю  Главный врач  ЧУЗ «РЖД-Медицина»  г. Калининград»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Л.М. Сиглаева  м.п. |

**Техническое задание**

**на поставку изделий медицинского назначения (игла-бабочка для взятия крови)**

**для нужд ЧУЗ «РЖД-Медицина» г. Калининград»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Код ОКПД | Наименование | Технические  характеристики | Ед.измерения | Необходимое  кол-во |
| 1 | 32.50.13.110 | Игла-бабочка для взятия крови | Устройство медицинское однократного применения для взятия крови, стерильное. Размер иглы: 22Gx3/4- (0,7x19мм) | шт | 40 000 |

Согласовано \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Бельш Т.Н.