|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение №1 котировочной документацииУтверждаюГлавный врачЧУЗ «РЖД-Медицина» г. Калининград»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Л.М. Сиглаева м.п. |

**Техническое задание**

**на поставку изделий медицинского назначения (игла-бабочка для взятия крови)**

**для нужд ЧУЗ «РЖД-Медицина» г. Калининград»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Код ОКПД | Наименование | Техническиехарактеристики | Ед.измерения | Необходимоекол-во |
| 1 | 32.50.13.110 | Игла-бабочка для взятия крови | Устройство медицинское однократного применения для взятия крови, стерильное. Размер иглы: 22Gx3/4- (0,7x19мм) | шт | 40 000 |

Согласовано \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Бельш Т.Н.