|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение №1 котировочной документацииУтверждаюГлавный врачЧУЗ «РЖД-Медицина» г. Калининград»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Л.М. Сиглаева м.п. |

**Техническое задание**

**на поставку медицинского оборудования**

**для нужд ЧУЗ «РЖД-Медицина» г. Калининград»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта закупки | Функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки | Требования к показателям | Единица измерения | Количество  |
| 1.  | АпекслокаторForumBingo PRO | Автоматический цифровой искатель верхушки корня с функцией "виртуального апекса", предназначенный для точного измерения корневого канала при эндодонтическом лечении. | Наличие  | Шт.  | 1 |
| Дисплей  | Цветной графический TFT |
| Звуковая сигнализация | Наличие  |
| Размер дисплея апекслокатора 3,5'' | Наличие  |
| Заряжаемый никель-магниевый аккумулятор 2.4V | Наличие |
| Зарядное устройство | Наличие |
| 2.  | Полимеризационная лампа LED B | Беспроводная светодиодная лампа | Наличие  | Шт.  | 1 |
|  |  |
| 4 режима продолжительности полимеризации: 5, 10, 15, 20 секунд | Наличие  |
| Цифровая индикация времени полимеризации | Наличие |
| Режим плавного увеличения мощности (SoftStart) | Наличие |
| Автоматическая зарядка аккумулятора на зарядном устройстве (блок зарядного устройства "база" - входит в комплектацию) | Наличие  |
| Полного заряда аккумулятора хватает не менее 400 сеансов подряд при установке 10-секундного режима полимеризации | Наличие  |
| Источник света:Светодиод (3 Вт) | Наличие |
| Излучение голубого света | Наличие |
| Длина волны:420нм-480нм. | Наличие  |
| Аккумулятор: Li-On | Наличие  |
| Условия для работы: температура окружающей среды: 5С – 40С, относительная влажность воздуха: ≤ 80 % | Наличие |
| Интенсивность излучаемого света (мВт/см): 1000 | Наличие |
| Комплект поставки:Лампа - 1 шт.Световод - 1 шт.Световой фильтр - 1 шт.Питающий трансформатор - 1 шт.Подставка-блок подзарядки - 1 шт.Инструкция по эксплуатации - 1 шт. | Наличие  |
|  |

Согласовано \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_