|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение №1  котировочной документации  Утверждаю  Главный врач  ЧУЗ «РЖД-Медицина»  г. Калининград»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Л.М. Сиглаева  м.п. |
| **ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**  **на поставку изделий медицинского назначения (простыни)**  **для нужд ЧУЗ «РЖД-Медицина» г. Калининград»** | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п.п.** | **Наименование товара. Производитель (товарный знак)** | **Функциональные, технические и качественные характеристики товара, эксплуатационные характеристики товара** | **Ед. изм.** | **Кол-во товара** |
| 1 | Простынь хирургическая не стерильная одноразовая | Простынь хирургическая не стерильная одноразовая 200х140 см, изготовлены из гипоаллергенного, безворсового, воздухопроницаемого, водоотталкивающего нетканого материала - SMS (S - спанбонд, M - мелтблаун, S - спанбонд), плотностью не менее 20 г/кв.м. Используются в качестве подстилочного материала, обладают антистатичными и противобактериальными свойствами. Применяются при оказании лечебно-профилактической помощи, оперативных вмешательствах, в процедурных и перевязочных кабинетах, клиниках, больницах. | шт | 600,00 |
| 2 | Простынь хирургическая не стерильная одноразовая | Простынь хирургическая не стерильная одноразовая 70х140 см, изготовлены из гипоаллергенного, безворсового, воздухопроницаемого, водоотталкивающего нетканого материала - спанбонд, пл. не менее 20г/м2. Используются в качестве подстилочного материала, обладают антистатичными и противобактериальными свойствами. Применяются при оказании лечебно-профилактической помощи, оперативных вмешательствах, в процедурных и перевязочных кабинетах, клиниках, больницах | шт | 1000,00 |
| 3 | Простыни из нетканного материала с перфорацией | Простынь одноразовая нетканная 70х200см, нестерильная из SMS (S - спанбонд, M - мелтблаун, S - спанбонд) пл. не менее 20г/м2. Количество в рулоне: не менее 100 шт.  СМС – композитное полотно. | рул | 30,00 |
| 4 | Простынь медицинская нестерильная одноразовая в рулоне с перфорацией | Простынь медицинская нестерильная одноразовая в рулоне с перфорацией 70см х80см, пл. не менее 20 г/кв.м, количество в рулоне: не менее 200 шт/рул | рул | 30,00 |

Согласовано \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Бельш Т.Н.