|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение №1 котировочной документацииУтверждаюГлавный врачЧУЗ «РЖД-Медицина» г. Калининград»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Л.М. Сиглаева м.п. |

**Техническое задание**

**на поставку мебели медицинской**

**для нужд ЧУЗ «РЖД-Медицина» г. Калининград»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта закупки | Функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки | Требования к показателям | Единица измерения | Количество  |
| **1.**  | Шкаф для перевязочных и лекарственных средств | Шкаф медицинский металлический предназначен для размещения и хранения лекарственных препаратов, перевязочных материалов, инструментов, лотков и других медицинских изделий | Наличие  | Шт. | 15 |
| Шкаф выполнен из листовой стали с нанесением экологически чистого полимерного покрытия, устойчивого к дезинфицирующим средствам | Наличие  |
| В верхней и нижней части: двухстворчатая запираемая металлическая дверца и две металлических полки | Наличие  |
| Ширина, мм | Не менее 800 |
| Глубина, мм | Не менее 400 не более 500 |
| Высота, мм | Не менее 1700 |
|  |  | Материал листовая сталь, мм | Не менее 0,8 |  |  |
|  |  | Полки (верх\низ) | 2\2 металл |  |  |
|  |  | Дверки (верх\низ) | 2\2 металл |  |  |
|  |  | Опоры регулируемые | Наличие  |  |  |
|  |  | Цвет каркаса | Белый  |  |  |
| **2.**  | Стул медицинский | Стул медицинский без спинки | Наличие  | Шт. | 2 |
| Каркас изготовлен из проката углеродистой стали | Наличие  |
| Регулировка высоты — пневмопружина | Наличие  |
| Сиденье выполнено с настилом из поролона, обтянутого фактурнойвинилискожей | Наличие  |
| Поверхность стула устойчива к обработке дезинфицирующими средствами | Наличие  |
| Высота, мм  | 470-610 |
| Диаметр основания, мм  | Не менее 450 |
| Диаметр сиденья, мм  | Не менее 320 |
| Цвет обивки  | Белый или бежевый или серый |
| Толщина поролона, мм  | Не менее 20 |
| Диаметр колёс, мм  | Не менее 50 |
|  |

Согласовано \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение к техническому заданию

**График платежей**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | месяц | Сумма платежа |
| 1 | 1 месяц | 13 % от суммы договора |
| 2 | 2 месяц | 13 % от суммы договора |
| 3 | 3 месяц | 13 % от суммы договора |
| 4 | 4 месяц | 13 % от суммы договора |
| 5 | 5 месяц | 13 % от суммы договора |
| 6 | 6 месяц | 15 % от суммы договора |