|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение №1 котировочной документацииУтверждаюГлавный врачЧУЗ «РЖД-Медицина» г. Калининград»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Л.М. Сиглаева м.п. |

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**На поставку перчаток резиновых для нужд ЧУЗ «РЖД-Медицина» г. Калининград»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п.п | **Коды ОКПД2****/КТРУ/ Наименование КТРУ** | Наименованиетовара | **Техническое описание товара согласно КТРУ**/ **Характеристики товара, работы, услуги** ***\*\*****информация, необходимая для идентификации медицинского изделия, а также информация о его назначении* | Ед. изм. | Размеры | Кол-во |
| 1 | 22.19.60.119-00000008Перчатки смотровые нитриловые неопудренные нестерильные | Перчатки смотровые нестерильные нитриловые | Нестерильное изделие, изготавливаемое из нитрила для использования в качестве защитного барьера на руках медицинского работника во время осмотра/лечения пациента или для других санитарных целей; внутренняя поверхность перчаток неопудрена, и они не содержат антибактериальных веществ/материалов. Используется, главным образом, как двухсторонний барьер для защиты пациента/персонала от различной контаминации и минимизации риска аллергии на латекс. Изделие должно иметь соответствующие характеристики в отношении осязания и удобства использования, а также соответствующие физические свойства (например, прочность на растяжение, устойчивость к проколам, эластичность) и однотипные размеры (т.е., сопоставимость размеров). Это изделие для одноразового использования."Нестерильное изделие (перчатки смотровые) из нитрила, поверхность без опудривания, используется как двухсторонний барьер для защиты пациента и персонала и при возможной аллергии на латекс. Изделие должно иметь следующие характеристики:1. Одинарная толщина (в области пальцев) не менее 0,08 мм для механической прочности. 2. Текстурный рисунок в области пальцев для улучшенного захвата инструментов.3. Усилие при разрыве не менее 7 Н (до ускоренного старения) и удлинение при разрыве не менее 500% (до ускоренного старения) в соответствии с ГОСТ .4 Обработка внутренней поверхности увлажняющим гелем для обеспечения ухода за кожей рук (с наличием информации об увлажняющем компоненте на упаковке производителя потребительской и транспортной).5. Длина перчатки 250 мм-280мм для фиксации на предплечье. Количество в упаковке не более 100 пар. Изделие для одноразового использования | Пара | SML | 300050003000 |
| 2 | 22.19.60.119-00000002 Перчатки смотровые из латекса гевеи неопудренные нестерильные | Перчатки смотровые латексные  | Нестерильное изделие, изготовленное из натурального каучукового латекса (NRL), предназначенное для создания защитного барьера, надевающееся на руки медицинскими работниками во время обследования/лечения пациента или для других санитарных целей; его внутренняя поверхность не покрыта порошком талька. Используется, главным образом, как двухсторонний барьер защиты как пациента, так и персонала от различной контаминации. Изделие должно иметь соответствующие характеристики в отношении осязания и удобства в использовании, а также соответствующие физические свойства (например, прочность на растяжение, сопротивление прокалыванию, эластичность) и стандартизированный типоразмерный ряд. Это изделие одноразового использования."Нестерильное изделие (перчатки смотровые) из латекса гевеи (натурального латекса), поверхность без опудривания, используется как двухсторонний барьер для защиты пациента и персонала или для других санитарных целей. Изделие должно иметь следующие характеристики: 1. Одинарная толщина (в области ладони) не менее 0,11 мм для обеспечения повышенной механической прочности.2. Текстурный рисунок в области пальцев для улучшенного захвата инструментов, ладонь гладкая.3. Усилие при разрыве не менее 7 Н (до ускоренного старения) и удлинение при разрыве не менее 650% (до ускоренного старения) в соответствии с ГОСТ. 4. Длина перчатки не менее 240 мм для защиты предплечья.Количество в упаковке не более 50 пар. Изделие для одноразового использования. | Пара | SML | 200050001000 |

* **Включение Дополнительных характеристик товара по позициям, содержащимся в КТРУ, обусловлено отсутствием необходимых характеристик товара в КТРУ, которые соответствуют потребности Заказчика.**

***Требования:***

 ***- качеству товара:***

Каждая партия товара, поставляемая в рамках контракта, должна иметь все документы по качеству в соответствии с действующим законодательством РФ. Все товары должны быть снабжены соответствующими сертификатами и другими сопроводительными документами (на русском языке), подтверждающими качество поставляемого товара.

 ***-техническим и функциональным характеристикам:***

Поставляемый товар должен соответствовать техническим и функциональным характеристикам, согласно спецификации, и подтверждаться копиями технических паспортов.

 ***- безопасности:***

Остаточный срок годности поставляемого товара на момент поставки должен составлять не менее 16 месяцев, от установленного срока годности. Поставка товара должна быть с соблюдением температурного режима. Товар должен соответствовать требованиям действующих ГОСТа/ТУ, СанПиНа, должен иметь сертификационные документы при поставке товара.

 ***- отгрузке и упаковке:***

 Товар поставляется в заводской упаковке (таре), соответствующей требованиям ГОСТов, обеспечивающей сохранность груза от всякого рода повреждений при перевозке различными видами транспорта и хранении. На упаковках должна содержаться отчетливая информация на русском языке

Согласовано \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_