|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение №1  котировочной документации  Утверждаю  Главный врач  ЧУЗ «РЖД-Медицина»  г. Калининград»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Л.М. Сиглаева  м.п. |

**Техническое задание**

**на поставку изделий медицинского назначения (игла-бабочка, система) для нужд ЧУЗ «РЖД-Медицина» г. Калининград»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование | Технические характеристики | Ед. изм. | Необходимое кол-во |
| 1 | Игла-бабочка для взятия крови | Устройство медицинское однократного применения для взятия крови, стерильное, с луэр-адаптером. Размер иглы: 22Gx3/4- (0,7x19мм) | шт | 40 000,00 |
| 2 | Система инфузионная | Устройство однократного применения для вливания инфузионных растворов с установленной иглой, воздушным клапаном и фильтром, стерильное. Игла: 21G (0,8х38(40) мм) | шт | 12 000,00 |

Согласовано \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ фармацевт Бельш Т.Н.