|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение №1  котировочной документации  Утверждаю  Главный врач  ЧУЗ «РЖД-Медицина»  г. Калининград»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Л.М. Сиглаева  м.п. |

**Техническое задание**

**на поставку изделий медицинского назначения (шприцы)**

**для нужд ЧУЗ «РЖД-Медицина» г. Калининград»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование | Технические  характеристики | Ед.измерения | Необходимое  кол-во |
| 1 | Шприц, 2,0 мл | Инъекционный, трехкомпонентный, однократного применения, стерильный.  Объем: 2,0 мл.  Коннектор: Луер.  Игла: 23Gх11/4  Внешний диаметр иглы: не менее 0,6 мм.  Длина иглы: не менее 30 мм. | шт | 30 000 |
| 2 | Шприц, 5,0 мл | Инъекционный, трехкомпонентный, однократного применения, стерильный.  Объем: 5,0 мл.  Коннектор: Луер.  Игла: 22G.  Внешний диаметр иглы: не менее 0,7 мм.  Длина иглы: не менее 40 мм. | шт | 20 000 |
| 3 | Шприц, 10,0 мл | Инъекционный, трехкомпонентный, однократного применения, стерильный.  Объем: 10,0 мл.  Коннектор: Луер.  Игла: 21Gх11/2.  Внешний диаметр иглы: не менее 0,8 мм.  Длина иглы: не менее 40 мм. | шт | 12 000 |
| 4 | Шприц, 20,0 мл | Инъекционный, трехкомпонентный, однократного применения, стерильный.  Объем: 20,0 мл.  Коннектор: Луер.  Игла: 21Gх11/2  Внешний диаметр иглы: не менее 0,8 мм.  Длина иглы: не менее 40 мм. | шт | 5 000 |
| 5 | Шприц, 1,0 мл | Инъекционный, инсулиновый, трехкомпонентный, однократного применения, стерильный.  Объем: не менее 1,0 мл. Коннектор: Луер.  Игла: 27 G  Внешний диаметр иглы: не менее 0,40 мм.  Длина: иглы не менее 12 мм. | шт | 7 000 |

Согласовано \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Бельш Т.Н.