|  |  |
| --- | --- |
|  | УтверждаюГлавный врачЧУЗ «РЖД-Медицина»г. Калининград»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Л.М. Сиглаева м.п. |

**Техническое задание**

**на поставку тест-полосок иммунохроматографических (МНН: Мультитест на наркотики)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **ОКПД2** | **Международное непатентованное наименование (МНН)** | **Лекарственная****Форма, дозировка** | **Единица измерения** | **Объем поставки товара (кол-во)** |
| 1 | 21.20.23.110 | Мультитест на выявление 6-ти видов наркотических соединений в моче (морфин, марихуана, кокаин, метамфетамин, амфетамин, бензодиазепин), адаптированный к анализатору «РЕФЛЕКОМ» | Мультитест предназначен для одновременного выявления шести видов наркотических соединений в моче (морфин, марихуана, кокаин, метамфетамин, амфетамин, бензодиазепин), адаптированный к анализатору «РЕФЛЕКОМ».Определение основано на принципе иммунохроматографического анализа. В состав набора входит один планшет индикаторный из пластика c шестью тест-полосками. Планшет предназначен для вертикального погружения в емкость с анализируемым образцом. Планшет упакован в индивидуальную вакуумную упаковку из фольги алюминиевой с осушителемАналитическая чувствительность:морфин - 300 нг/мгмарихуана - 50 нг/мгкокаин - 300 нг/мгметамфетамин - 500 нг/мгамфетамин - 1000 нг/мгбензодиазепин - 300 нг/мг | штука | 1000 |

Остаточный срок годности не менее 85% , срок годности тестов 24 месяца