|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение №1 котировочной документацииУтверждаюГлавный врачЧУЗ «РЖД-Медицина» г. Калининград»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Л.М. Сиглаева м.п. |

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**на поставку перчаток резиновых для нужд ЧУЗ «РЖД-Медицина» г. Калининград»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта закупки | Функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки | Требования к показателям | Единица измерения | Кол-во |
|
| 1 | Перчатки смотровые нитриловые, неопудренные, нестерильные КТРУ 22.19.60.119-00000008 | Материал: нитрил | наличие | Пара | 15 000 |
| Неопудренные | наличие |
| Нестерильные | наличие |
| Размер перчаток: S | наличие |
| Толщина одной стенки пальца перчатки, мм | не менее 0,08 |
| 2 | Перчатки смотровые нитриловые, неопудренные, нестерильные КТРУ 22.19.60.119-00000008 | Материал: нитрил | наличие | Пара | 20 000 |
| Неопудренные | наличие |
| Нестерильные | наличие |
| Размер перчаток: M | наличие |
| Толщина одной стенки пальца перчатки, мм | не менее 0,08 |
| 3 | Перчатки смотровые нитриловые, неопудренные, нестерильные КТРУ 22.19.60.119-00000008 | Материал: нитрил | наличие | Пара | 5 000 |
| Без опудривания | наличие |
| Нестерильные | наличие |
| Размер перчаток: L | наличие |
| Толщина одной стенки пальца перчатки, мм | не менее 0,08 |
| 4 | Перчатки смотровые из латекса гевеи неопудренные, нестерильные КТРУ 22.19.60.119-00000002 | Материал: латекс гевеи | наличие | Пара | 5 000 |
| Без опудривания | наличие |
| Нестерильные | наличие |
| Размер перчаток: S | наличие |
| Толщина одной стенки пальца перчатки, мм | не менее 0,11 |
| 5 | Перчатки смотровые из латекса гевеи неопудренные, нестерильныеКТРУ 22.19.60.119-00000002 | Материал: латекс гевеи | наличие | Пара | 15 000 |
| Без опудривания | наличие |
| Нестерильные | наличие |
| Размер перчаток: M | наличие |
| Толщина одной стенки пальца перчатки, мм | не менее 0,11 |
| 6 | Перчатки смотровые из латекса гевеи неопудренные, нестерильные КТРУ 22.19.60.119-00000002 | Материал: латекс гевеи | наличие | Пара | 5 000 |
| Без опудривания | наличие |
| Нестерильные | наличие |
| Размер перчаток: L | наличие |
| Толщина одной стенки пальца перчатки, мм | не менее 0,11 |

Включение Дополнительных характеристик товара по позициям, содержащимся в КТРУ, обусловлено отсутствием необходимых характеристик товара в КТРУ, которые соответствуют потребности Заказчика.

Требования:

 - качеству товара:

Каждая партия товара, поставляемая в рамках контракта, должна иметь все документы по качеству в соответствии с действующим законодательством РФ. Все товары должны быть снабжены соответствующими сертификатами и другими сопроводительными документами (на русском языке), подтверждающими качество поставляемого товара.

 -техническим и функциональным характеристикам:

Поставляемый товар должен соответствовать техническим и функциональным характеристикам, согласно спецификации, и подтверждаться копиями технических паспортов.

 - безопасности:

Остаточный срок годности поставляемого товара на момент поставки должен составлять не менее 16 месяцев, от установленного срока годности. Поставка товара должна быть с соблюдением температурного режима. Товар должен соответствовать требованиям действующих ГОСТа/ТУ, СанПиНа, должен иметь сертификационные документы при поставке товара.

 - отгрузке и упаковке:

 Товар поставляется в заводской упаковке (таре), соответствующей требованиям ГОСТов, обеспечивающей сохранность груза от всякого рода повреждений при перевозке различными видами транспорта и хранении. На упаковках должна содержаться отчетливая информация на русском языке

Согласовано \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Т.Н. Бельш