|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение №1  котировочной документации  Утверждаю  Главный врач  ЧУЗ «РЖД-Медицина»  г. Калининград»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Л.М. Сиглаева  м.п. |

**Техническое задание**

**поставку тест-полосок для работы клинико-диагностической лаборатории**

**ЧУЗ «РЖД-Медицина» г. Калининград»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Международное непатентованное наименование (МНН)** | **Лекарственная форма, дозировка** | **Единица измерения** | **Объем поставки товара (кол-во)** |
| 1 | Мультитест на выявление 6-ти видов наркотических соединений в моче (морфин, марихуана, кокаин, метамфетамин, амфетамин, бензодиазепин), адаптированный к анализатору «РЕФЛЕКОМ» | Мультитест предназначен для одновременного выявления шести видов наркотических соединений в моче (морфин, марихуана, кокаин, метамфетамин, амфетамин, бензодиазепин), адаптированный к анализатору «РЕФЛЕКОМ».  Определение основано на принципе иммунохроматографического анализа. В состав набора входит один планшет индикаторный из пластика c шестью тест-полосками. Планшет предназначен для вертикального погружения в емкость с анализируемым образцом. Планшет упакован в индивидуальную вакуумную упаковку из фольги алюминиевой с осушителем  Аналитическая чувствительность:  морфин - 300 нг/мг  марихуана - 50 нг/мг  кокаин - 300 нг/мг  метамфетамин - 500 нг/мг  амфетамин - 1000 нг/мг  бензодиазепин - 300 нг/мг | штука | 2000 |

Остаточный срок годности не менее 85% , срок годности тестов 24 месяца

Согласовано \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Федосеенко Е.О.