|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение №1 котировочной документацииУтверждаюГлавный врачЧУЗ «РЖД-Медицина» г. Калининград»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Л.М. Сиглаева м.п. |
| **ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ****на поставку изделий медицинского назначения (простыни, бахилы)****для нужд ЧУЗ «РЖД-Медицина» г. Калининград»** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п.п.** | **Наименование товара. Производитель (товарный знак)** | **Функциональные, технические и качественные характеристики товара, эксплуатационные характеристики товара** | **Ед. изм.** | **Кол-во товара** |
| 1 | Простынь одноразовая стерильная  | Простынь одноразовая стерильная из SMS (S - спанбонд, M - мелтблаун, S - спанбонд), плотностью не менее 20 г/кв.м,  упакованная индивидуально по 1 шт. Используют в медицинских и косметологических учреждениях как подстилочный материал для проведения различных процедур. Размер 200 х 140 см. - стелются на операционный и инструментальный стол, а также кровать пациента | шт | 300,00 |
| 2 | Простынь хирургическая стерильная одноразовая  | Простынь хирургическая стерильная одноразовая 200 х 140см, изготовлены из гипоаллергенного, безворсового, воздухопроницаемого, водоотталкивающего нетканого материала - спанбонд, пл. не менее 25г/м2, Используются в качестве подстилочного материала, обладают антистатичными и противобактериальными свойствами. Применяются при оказании лечебно-профилактической помощи, оперативных вмешательствах, в процедурных и перевязочных кабинетах, клиниках, больницах. Количество в упаковке 1 шт. | шт | 300,00 |
| 3 | Простынь одноразовая стерильная  | Простынь хирургическая стерильная одноразовая 70х200 см, изготовлены из гипоаллергенного, безворсового, воздухопроницаемого, водоотталкивающего нетканого материала - спанбонд, пл. не менее 25г/м2, Используются в качестве подстилочного материала, обладают антистатичными и противобактериальными свойствами. Применяются при оказании лечебно-профилактической помощи, оперативных вмешательствах, в процедурных и перевязочных кабинетах, клиниках, больницах. Количество в упаковке 1 шт | шт | 100,00 |
| 4 | Простынь хирургическая  | Простынь хирургическая не стерильная одноразовая 200х140 см, изготовлены из гипоаллергенного, безворсового, воздухопроницаемого, водоотталкивающего нетканого материала - спанбонд, пл. не менее 25г/м2, Используются в качестве подстилочного материала, обладают антистатичными и противобактериальными свойствами. Применяются при оказании лечебно-профилактической помощи, оперативных вмешательствах, в процедурных и перевязочных кабинетах, клиниках, больницах. Количество в упаковке 1 шт | шт | 200,00 |
| 5 | Простынь хирургическая не стерильная одноразовая  | Простынь хирургическая не стерильная одноразовая 70х140 см, изготовлены из гипоаллергенного, безворсового, воздухопроницаемого, водоотталкивающего нетканого материала - спанбонд, пл. не менее 25г/м2. Количество в упаковке 1 шт | шт | 300,00 |
| 6 | Простыни из нетканного материала с перфорацией  | Простынь одноразовая нетканная 70х200см, нестерильная из SMS (S - спанбонд, M - мелтблаун, S - спанбонд). Количество в рулоне: не менее 100 шт. СМС – композитное полотно.  | рул | 12,00 |
| 7 | Простынь медицинская нестерильная одноразовая в рулоне с перфорацией  | Простынь медицинская нестерильная одноразовая в рулоне с перфорацией 70см х80см, пл. не менее 20 г/кв.м, количество в рулоне: не менее 200 шт/рул | рул | 5,00 |
| 8 | Бахилы стандартные (двойная резинка) | Бахилы с двойной резинкой, пропаянной по всей длине.  | пар | 36 000,00 |

Согласовано \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Бельш Т.Н.