|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение №1 котировочной документацииУтверждаюГлавный врачЧУЗ «РЖД-Медицина» г. Калининград»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Л.М. Сиглаева м.п. |

 |  |

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**на поставку изделий медицинского назначения**

**для нужд ЧУЗ «РЖД-Медицина» г. Калининград»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п.п** | **Наименование объекта закупки необходимого для поставки** | **Функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики объекта закупки, требования к показателям** | **Единица измерения объекта закупки** | **Количество (объем) объекта закупки необходимого для поставки** |
| 1 | Зеркало гинекологическое | одноразовое стерильное с боковым винтовым фиксатором размер М | шт | 1000 |
| 2 | Зеркало гинекологическое  | одноразовое стерильное с боковым винтовым фиксатором размер S  | шт | 1500 |
| 3 | Воронка ушная | одноразовая стерильная р-р М | шт | 6000 |
| 4 | Зонд урогенитальный | одноразовые стерильные для забора биоматериала зонд тип D2 «Цитощётка»- | шт | 2500 |
| 5 | Зеркало носовое  | одноразовое стерильное 30 мм | шт | 6000 |
| 6 | Контейнер | Объём не менее 60 мл с винтовой крышкой для сбора биоматериалов, с ложкой-шпателем, материал – полипропилен, стерильный | шт | 2000 |
| 7 | Контейнер | Объём не менее 60 мл с винтовой крышкой для сбора биоматериалов, материал – полипропилен, стерильный | шт | 5000 |
| 8 | Шпатель  | деревянный одноразовый стерильный | шт | 5000 |

Согласовано \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Бельш Т.Н.