|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение №1  котировочной документации  Утверждаю  Главный врач  ЧУЗ «РЖД-Медицина»  г. Калининград»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Л.М. Сиглаева  м.п. |

**Техническое задание**

**на поставку медицинского изделия (дерматоскоп) для нужд**

**ЧУЗ «РЖД-Медицина г. Калининград»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Технические, функциональные и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки | Требования к показателям | |
| 1 | **Дерматоскоп DELTA 20 PLUS или эквивалент** | | |
| Оптика с высоким разрешением и системой ахроматических линз | | Наличие |
| Количество линз, шт | | Не менее 2 |
| 10-16 кратное увеличение, неискаженное по всей плоскости, крупное и четкое изображение. | | Наличие |
| Светодиодное освещение (LED) приближено к дневному освещению. | | Наличие |
| Регулируемый окуляр - индивидуальная фокусировка, уровень коррекции от -6 до +6 диоптрий. | | Наличие |
| Детальное руководство с фотографическим атласом. | | Наличие |
| Величина цветопередачи | | температура 5000 К, CRI – более 87 |
| Срок эксплуатации светодиодов, часов | | Не менее 45000 |
| Три быстро заменяемых контактных плат для обследования иммерсионным и поляризационным методами. | | Наличие |

Согласовано \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.Н. Тарасов