|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение №1 котировочной документацииУтверждаюГлавный врачЧУЗ «РЖД-Медицина» г. Калининград»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Л.М. Сиглаева м.п. |

**Техническое задание**

**на поставку медицинского изделия (дерматоскоп) для нужд**

**ЧУЗ «РЖД-Медицина г. Калининград»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Технические, функциональные и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки | Требования к показателям |
| 1 | **Дерматоскоп DELTA 20 PLUS или эквивалент** |
| Оптика с высоким разрешением и системой ахроматических линз | Наличие  |
| Количество линз, шт | Не менее 2 |
| 10-16 кратное увеличение, неискаженное по всей плоскости, крупное и четкое изображение. | Наличие  |
| Светодиодное освещение (LED) приближено к дневному освещению. | Наличие  |
| Регулируемый окуляр - индивидуальная фокусировка, уровень коррекции от -6 до +6 диоптрий. | Наличие  |
| Детальное руководство с фотографическим атласом. | Наличие  |
| Величина цветопередачи  | температура 5000 К, CRI – более 87 |
| Срок эксплуатации светодиодов, часов | Не менее 45000 |
| Три быстро заменяемых контактных плат для обследования иммерсионным и поляризационным методами. | Наличие  |

Согласовано \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.Н. Тарасов