|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение №1  котировочной документации  Утверждаю  Главный врач  ЧУЗ «РЖД-Медицина»  г. Калининград»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Л.М. Сиглаева  м.п. |

**Техническое задание**

**на поставку изделий медицинского назначения (фильтры, контуры) для нужд**

**ЧУЗ «РЖД-Медицина» г. Калининград»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| **1.** | **Фильтр бактериально-вирусный однократного применения без тепловлагообмена** | | 1 200 |
| С электростатической мембраной | наличие |
| С портом с защитным колпачком | наличие |
| размеры выходов 22F/15M - 22M/15F | соответствие |
| Срок годности (стерильности) – 5 лет | соответствие |
| **2.** | **Контур дыхательный без принадлежностей (22М/1,6м)** | | 400 |
| У-адаптер 1-шт | наличие |
| диаметр трубки – 22 мм (для взрослых) | наличие |
| прямой адаптер-4 шт | наличие |
| угловой адаптер -1шт | наличие |
| трубка (0,8 м)- 1шт | наличие |
| трубка(1,6 м) -2 шт | наличие |

Согласовано \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ фармацевт Бельш Т.Н.