|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение №1 котировочной документацииУтверждаюГлавный врачЧУЗ «РЖД-Медицина» г. Калининград»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Л.М. Сиглаева м.п. |

**Техническое задание**

**на расходных материалов (пробирки) для нужд ЧУЗ «РЖД-Медицина» г. Калининград»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование товара** | **Характеристики товара** | **Ед изм** | **Кол-во** |
| 1 | Пробирка вакуумная 4,0 мл. | Пробирка вакуумная для взятия венозной крови с наполнителем: соль этилендиаминтетрауксусной кислоты К3ЭДТА, для определения лабораторных показателей в цельной крови. Материал пробирки – полиэтилентерефталат (ПЭТФ) или эквивалент. Крышка пробирки состоит из защитного пластикового колпачка (с вертикальными бороздками для удобства снятия и снижения скольжения перчатки) и пробки из бромбутилкаучука с углублением. Конструкция крышки предусматривает возможность многократного прокола. Цвет колпачка - бледно-лиловый, сиреневый или фиолетовый.Размер пробирок 13х75ммОбъем забираемой крови 4,0 мл.Этикетка пробирки должна содержать следующую информацию на русском языке: наименование или торговую марку изготовителя, объем забираемой крови, индикатор заполнения пробирки, срок годности, номер серии, знак стерильности и способ стерилизации, знак изделия для in vitro диагностики, знак запрета на повторное использование, обязательное указание наполнителя в соответствии с РУ, наличие свободного поля записи данных пациента, двойной цифровой код: один отрывной, второй код на этикетке пробирки (неотрывной) для идентификации проба/пациент. Цветовая кодировка этикетки соответствует цвету крышки для возможности идентификации проб без крышки.Наличие на штативе индикатора стерильности, необходимого для визуального контроля стерильности медицинским персоналом. Индикатор должен содержать информацию о смене цвета индикатора после стерилизационной обработки. Индикатор указывает, получили ли мед.изделия необходимую стерилизационную обработку для обеспечения стерильности. Пробирки упакованы в пенопластовый штатив, запаянный в полиэтилен. Количество в штативе не менее 50 штук | шт | 10 000 |
| 2 | Пробирка вакуумная 6,0 мл | Пробирка вакуумная для взятия венозной крови с наполнителем тромбин, для определения лабораторных показателей в сыворотке крови. Время свертывания крови не более 5 мин. Материал пробирки – полиэтилентерефталат (ПЭТФ) или эквивалент. Крышка состоит из защитного пластикового колпачка (с вертикальными бороздками для удобства снятия и снижения скольжения перчатки) и пробки из бромбутилкаучука с углублением. Конструкция крышки предусматривает возможность многократного прокола. Цвет колпачка - красный.Размер пробирок не менее 13х 100 ммОбъем забираемой крови 6,0 млЭтикетка пробирки должна содержать следующую информацию на русском языке: наименование или торговую марку изготовителя, объем забираемой крови, индикатор заполнения пробирки, срок годности, номер серии, знак стерильности и способ стерилизации, знак изделия для in vitro диагностики, знак запрета на повторное использование, обязательное указание наполнителя в соответствии с РУ, наличие свободного поля записи данных пациента, двойной цифровой код: один отрывной, второй код на этикетке пробирки (неотрывной) для идентификации проба/пациент.. Цветовая кодировка этикетки соответствует цвету крышки для возможности идентификации проб без крышки.Наличие на штативе индикатора стерильности, необходимого для визуального контроля стерильности медицинским персоналом. Индикатор должен содержать информацию о смене цвета индикатора после стерилизационной обработки. Индикатор указывает, получили ли мед.изделия необходимую стерилизационную обработку для обеспечения стерильности. Пробирки упакованы в пенопластовый штатив, запаянный в полиэтилен. Количество в штативе не менее 50 штук | шт | 10 000 |

Согласовано \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Т.Н. Бельш