|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение №1 котировочной документацииУтверждаюГлавный врачЧУЗ «РЖД-Медицина» г. Калининград»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Л.М. Сиглаева м.п. |

**Техническое задание**

**на поставку изделий медицинского назначения (шприцы, иглы, системы инфузионные) для нужд ЧУЗ «РЖД-Медицина» г. Калининград»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Код ОКПД | Наименование | Техническиехарактеристики | Ед.измерения | Необходимоекол-во |
| 1 | 32.50.13.110 | Шприц, 2,0 мл | Инъекционный, трехкомпонентный, однократного применения, стерильный.Объем: 2,0 мл.Коннектор: Луер.Игла: 23Gх11/4Внешний диаметр иглы: не менее 0,6 мм.Длина иглы: не менее 30 мм. | шт | 6000 |
| 2 | 32.50.13.110 | Шприц, 5,0 мл | Инъекционный, трехкомпонентный, однократного применения, стерильный.Объем: 5,0 мл.Коннектор: Луер.Игла: 22G.Внешний диаметр иглы: не менее 0,7 мм.Длина иглы: не менее 40 мм. | шт | 10000 |
| 3 | 32.50.13.110 | Шприц, 10,0 мл | Инъекционный, трехкомпонентный, однократного применения, стерильный.Объем: 10,0 мл.Коннектор: Луер.Игла: 21Gх11/2.Внешний диаметр иглы: не менее 0,8 мм.Длина иглы: не менее 40 мм. | шт | 5000 |
| 4 | 32.50.13.110 | Шприц, 20,0 мл | Инъекционный, трехкомпонентный, однократного применения, стерильный.Объем: 20,0 мл.Коннектор: Луер.Игла: 21Gх11/2Внешний диаметр иглы: не менее 0,8 мм.Длина иглы: не менее 40 мм. | шт | 3600 |
| 5 | 32.50.13.110 | Шприц, 1,0 мл | Инъекционный, инсулиновый, трехкомпонентный, однократного применения, стерильный.Объем: не менее 1,0 мл. Коннектор: Луер.Игла: 27 GВнешний диаметр иглы: не менее 0,40 мм.Длина: иглы не менее 12 мм. | шт | 300 |
| 6 | 32.50.13.110 | Системаинфузионная | Устройство однократного применения для вливания инфузионных растворов с установленной иглой, воздушным клапаном и фильтром, стерильное. Игла: 21G\*11/2 | шт | 6000 |
| 7 | 32.50.13.110 | Игла-бабочка для взятия крови | Устройство медицинское однократного применения для взятия крови, стерильное.Размер иглы: 22Gx3/4- (0,7x19мм) | шт | 6000 |
| 8 | 32.50.13.110 | Игла-бабочка для вливания | Устройство однократного применения для вливания в малые вены, для венепункции, для инфузий и трансфузий, стерильное.Размер иглы: 23G (0,66x19ммх30см) | шт | 6000 |

Согласовано \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_