|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение №1 котировочной документацииУтверждаюГлавный врачЧУЗ «РЖД-Медицина» г. Калининград»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Л.М. Сиглаева м.п. |

**Техническое задание на поставку медицинских изделий (облучателей-рециркуляторов)**

**для нужд ЧУЗ «РЖД-Медицина» г. Калининград»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование объекта закупки** | **Функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки** | **Требования к показателям** | **Единица измерения** | **Коли-чество** |
| 1. | Облучатель-рециркулятор | Облучатель – рециркулятор предназначен для обеззараживания воздуха в помещениях I-IV категории | Наличие  | Шт.  | 20 |
| Производительность по потоку, м³/час | Не менее 80 |
| Эффективность обеззараживания воздушного потока по золотистому стафилококку в помещениях I категории , % | Не менее 99 |
| Рекомендованный объем помещения, м³ | Не менее 75 |
| Источник излучения бактерицидная ультрафиолетовая лампа, не менее | 2  |
| Механический таймер для программирования работы с отметками для установки времени | Наличие  |
| Материал корпуса | Пластик  |
| Исполнение  | Настенное  |
| 2. | Облучатель-рециркулятор | Облучатель – рециркулятор предназначен для обеззараживания воздуха в помещениях II-IV категории | Наличие  | Шт.  | 4 |
| Производительность по потоку, м³/час | Не менее 90 |
| Эффективность обеззараживания воздушного потока по золотистому стафилококку, % | Не менее 95 |
| Рекомендованный объем помещения, м³ | Не менее 100 |
| Источник излучения бактерицидная ультрафиолетовая лампа, не менее | 3 |
| Исполнение  | Передвижное  |
| Передвижная опора | Наличие  |
| Таймер отработанного отсчета времени работы бактерицидных ламп | Наличие  |

Условия поставки и оплаты товара: Поставка согласно графику (приложение к техническому заданию). Оплата в течение 15 (Пятнадцати) банковских дней после принятия партии Товара Покупателем в полном объеме и подписания Сторонами товарной накладной формы (ТОРГ-12) путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика

Согласовано\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Главная медицинская сестра Алексеева Н. В.

Приложение к техническому заданию

**График**

**поставки медицинских изделий (облучателей-рециркуляторов)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Период | Количество поставки |
| 1 | 1 квартал 2020 года | п. 1 технического задания – 5 штп. 2 технического задания – 2 шт |
| 2 | 2 квартал 2020 года | п. 1 технического задания – 5 штп. 2 технического задания – 2 шт |
| 3 | 3 квартал 2020 года | п. 1 технического задания – 10 шт |

Согласовано\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Главная медицинская сестра Алексеева Н. В.

Согласовано\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Главный бухгалтер Витынюк Н.В.